**长沙市中心医院压缩空气系统、制氧系统保养材料一批**

1. 项目总金额：￥168212元。
2. 报价应包含相关配送、安装、售后等相关服务费用。
3. 需按我单位要求分批次进行安装更换，服务人员应经过厂家系统培训，确保技术服务质量。
4. ★必须为原厂产品，不接受替代品牌产品。
5. 提供营业执照副本（经营范围涵盖所投标的机械或电气空压机等设备类制造或安装或技术服务等内容）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **系统** | **名称** | **生产厂家/型号** | **参数要求** | **单价（元）** | **数量** | **单位** | **金额** | **合计（元）** |
| GA45\*2台制氧系统空压机（住院楼制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/2901162600 | 滤除杂质 | 3200 | 2 | 个 | 6400 | 18270 |
| 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 3 | 桶 | 9120 |
| 过滤器保养包 | 阿特拉斯/2901205100 | 滤除杂质 | 1375 | 2 | 个 | 2750 |
| GA45+\*1台制氧系统空压机（呼吸楼制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/2901162600 | 滤除杂质 | 3200 | 1 | 个 | 3200 | 6558 |
| 空气过滤器 | 阿特拉斯/1622185501 | 滤除杂质 | 1420 | 1 | 个 | 1420 |
| 油过滤器 | 阿特拉斯/2903752500 | 过油 | 646 | 3 | 个 | 1938 |
| GA55+\*2台制氧系统空压机（呼吸楼制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/3002600140 | 滤除杂质 | 3600 | 2 | 个 | 7200 | 31880 |
| 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 7 | 桶 | 21280 |
| 过滤器保养包 | 阿特拉斯/3002600440 | 滤除杂质 | 1700 | 2 | 个 | 3400 |
| GA45\*2台制氧系统空压机（呼吸楼制氧系统及北院制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/2901056602 | 滤除杂质 | 3270 | 2 | 个 | 6540 | 25993 |
| 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 4 | 桶 | 12160 |
| 空气过滤器 | 阿特拉斯/1613740800 | 滤除杂质 | 908 | 2 | 个 | 1816 |
| 油过滤器 | 阿特拉斯/1613610500 | 过油 | 194 | 4 | 个 | 776 |
| 恒温阀维修包 | 阿特拉斯/2901161600 | 控制油 | 756 | 1 | 个 | 756 |
| 交流接触器 | ABB/A63-30 | 通断电源 | 427 | 2 | 个 | 854 |
| 交流接触器 | ABB/A40-30 | 通断电源 | 399 | 1 | 个 | 399 |
| 热继电器 | 阿特拉斯/7A75B/220V | 过载保护 | 532 | 1 | 个 | 532 |
| 压缩机 | 松下/XS-10A | 压缩空气 | 1800 | 1 | 个 | 1800 |
| 干燥过滤器 | 丹弗斯/EK-083 | 滤除杂质 | 360 | 1 | 个 | 360 |
| GA22\*1台制氧系统空压机（北院制氧系统） | 空气过滤器 | 阿特拉斯/1613872000 | 滤除杂质 | 271 | 1 | 个 | 271 | 8863 |
| 润滑油 | 阿特拉斯/1630204020 | 润滑 | 3040 | 1 | 桶 | 3040 |
| 油气分离器保养包 | 阿特拉斯/2901077901 | 滤除杂质 | 2299 | 1 | 个 | 2299 |
| 油过滤器 | 阿特拉斯/1613610500 | 过油 | 194 | 1 | 个 | 194 |
| 恒温阀维修包 | 阿特拉斯/2901161600 | 控制油 | 756 | 1 | 个 | 756 |
| 进气阀保养包 | 阿特拉斯/2901000201 | 过气 | 2043 | 1 | 个 | 2043 |
| 电子排水阀 | Regreen/PSQ-002/15 | 排水 | 260 | 1 | 个 | 260 |
| GA45住院楼制氧系统空压机 | 置换全新转子（包含安装包） | 阿特拉斯/1616757700 | 主机大修 | 27540 | 1 | 套 | 27540 | 27540 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  | **119104** |
| **压缩空气系统空压机维保材料** | | | | | | | | |
| **系统** | **名称** | **生产厂家/型号** | **参数要求** | **单价（元）** | **数量** | **单位** | **金额（元）** | **合计金额（元）** |
| GX5\*4台压缩空气系统空压机 | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/1622062301 | 滤除杂质 | 980 | 4 | 个 | 3920 | 18204 |
| 空气过滤器 | 阿特拉斯/1622065800 | 滤除杂质 | 360 | 4 | 套 | 1440 |
| 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 4 | 桶 | 12160 |
| 油过滤器 | 阿特拉斯/2903033701 | 过油 | 171 | 4 | 个 | 684 |
| G7\*1台压缩空气系统空压机 | 空气滤芯 | 阿特拉斯/1092200280 | 滤除杂质 | 326 | 1 | 个 | 326 | 6284 |
| 油过滤器 | 阿特拉斯/1625426100 | 过油 | 1733 | 1 | 个 | 1733 |
| 油气分离器保养包 | 阿特拉斯/3002600650 | 滤除杂质 | 1185 | 1 | 个 | 1185 |
| 润滑油 | 阿特拉斯/1630204020 | 润滑 | 3040 | 1 | 桶 | 3040 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  | **24488** |
| **制氧系统、压缩空气系统过滤器芯** | | | | | | | | |
| **系统** | **名称** | **型号** | **参数要求** | **单价（元）** | **数量** | **单位** | **金额（元）** | **合计金额（元）** |
| GA22制氧系统管道过滤器（北院） | 佑桥过滤器芯 | 佑桥/E5-20 | 滤除杂质 | 304 | 3 | 个 | 912 | 912 |
| GA45制氧系统管道过滤器（北院） | ATS过滤器芯 | ATS/0180EP | 滤除杂质 | 620 | 1 | 个 | 620 | 1860 |
| ATS过滤器芯 | ATS/0180EM | 滤除杂质 | 620 | 1 | 个 | 620 |
| ATS过滤器芯 | ATS/0180EH | 滤除杂质 | 620 | 1 | 个 | 620 |
| 住院大楼制氧系统管道过滤器 | SMC过滤器芯 | SMC/AM850-20D-T | 滤除杂质 | 720 | 2 | 个 | 1440 | 5320 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AFF75B-14D-T | 滤除杂质 | 640 | 2 | 个 | 1280 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMD850-14D-T | 滤除杂质 | 720 | 2 | 个 | 1440 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMF850-14 | 滤除杂质 | 580 | 2 | 个 | 1160 |
| 呼吸楼制氧系统管道过滤器 | SMC过滤器芯 | SMC/AFF75B-14D-T | 滤除杂质 | 640 | 3 | 个 | 1920 | 7620 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMH850-14D | 滤除杂质 | 640 | 3 | 个 | 1920 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AME850-20 | 滤除杂质 | 640 | 2 | 个 | 1280 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMF850-20 | 滤除杂质 | 640 | 2 | 个 | 1280 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AME850-14 | 滤除杂质 | 640 | 1 | 个 | 640 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMF850-14 | 滤除杂质 | 580 | 1 | 个 | 580 |
| 呼吸楼压缩空气系统 | SMC过滤器芯 | SMC/AFF8C-03D-T | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 | 1360 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMF350C-04 | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AME-350C-04 | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMH-350C-04D | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 |
| 肺科医院压缩空气系统 | ATS过滤器芯 | ATS/F0070 M | 滤除杂质 | 550 | 1 | 个 | 550 | 1650 |
| ATS过滤器芯 | ATS/F0070 D | 滤除杂质 | 550 | 1 | 个 | 550 |
| ATS过滤器芯 | ATS/F0070 H | 滤除杂质 | 550 | 1 | 个 | 550 |
| 门诊楼压缩空气系统 | 佑桥过滤器芯 | 佑桥/A-003F | 滤除杂质 | 280 | 2 | 个 | 560 | 5898 |
| 佑桥过滤器芯 | 佑桥/T-003F | 滤除杂质 | 280 | 2 | 个 | 560 |
| 佑桥过滤器芯 | 佑桥/C-003F | 滤除杂质 | 280 | 2 | 个 | 560 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMH450-14D-T | 滤除杂质 | 450 | 1 | 个 | 450 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AME450-10 | 滤除杂质 | 450 | 1 | 个 | 450 |
| SMC过滤器芯 | SMC/AMF450-10 | 滤除杂质 | 450 | 1 | 个 | 450 |
| ATS过滤器芯 | ATS/F0515P | 滤除杂质 | 956 | 1 | 个 | 956 |
| ATS过滤器芯 | ATS/F0515H | 滤除杂质 | 956 | 1 | 个 | 956 |
| ATS过滤器芯 | ATS/F0515 | 滤除杂质 | 956 | 1 | 个 | 956 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  | **24620** |
| **以上三大类总计金额** | | | | | | | | **168212** |