| 空调型号维修项目 | 1.5P挂机 单价（元） | 3P柜机 单价（元） | 5P柜机 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全加氟 | 95 | 160 | 220 | 环保氟另加60元/台 |
| 清洗加氟 | 135 | 260 | 310 | 环保氟另加60元/台 |
| 外机主板 | / | 400 | 400 | 适用三相电 |
| 压缩机控制器 | / | 260 | 280 |  |
| 压缩机 | 900 | 1350 | 2350 |  |
| 压缩机启动器 | 170 | 210 | / |  |
| 外风机 | 380 | 400 | 400 |  |
| 外风机电容 | 135 | 135 | 135 |  |
| 膨胀阀 | 400 | 450 | 550 | 环保氟另加60元/台 |
| 四通阀 | 400 | 450 | 550 | 环保氟另加60元/台 |
| 单向阀 | 400 | 450 | 550 | 环保氟另加60元/台 |
| 内机主板 | 420 | 450 | 450 |  |
| 内风机.风轮 | 250 | 300 | 350 |  |
| 内风机电容 | / | 100 | 100 |  |
| 摆风电机 | 160 | 160 | 160 |  |
| 遥控接收板 | 130 | 230 | 230 |  |
| 电辅热 | 280 | 350 | 400 |  |
| 清洗 | 50 | 100 | 100 |  |
| 深度清洗 | 130 | 200 | 200 |  |
| 冷凝器 | 580 | 1100 | 1400 |  |
| 蒸发器 | 480 | 900 | 1000 |  |
| 接水槽 | 130 | 200 | 200 |  |
| 上门调整.微处理 | 80 | 100 | 100 |  |

2022年空调维修单价预算表