附件3：响应偏离表示例

技术/服务响应偏离表

| 类型 | 序号 | 项目内容 | 竞价文件章节条款号及内容 | 响应文件章节条款号及内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 要 求 | 1 | 电梯空调 | 制冷功率≤3500W 风量≥580㎡/h 220v(50Hz) | 按实际所投型号参数或服务填写. | 填响应无偏离或偏离 | 如有偏离填写偏离说明 |
|  | 2 | 1.5P变频挂机 | 制冷功率≤980W 制热功率≤1390W 制冷量≥3500W 制热量4600W 电辅加热功率≤1000W |  |  |  |
|  | 3 | 2P变频挂机 | 1：制冷功率≤1570W 制热功率≤2100W 制冷量≥5000W 制热量≥6300W 电辅加热功率≤1200W 2：保修十年 3：能效≧2级。 |  |  |  |
|  | 4 | 3P变频挂机 | 1：制冷功率≤2350W 制热功率≤3080W 制冷量≥7210W 制热量≥9110W 电辅加热功率≤1300W 2：保修十年 3：能效≧2级。 |  |  |  |
|  | 5 | 2P变频柜机 | 1：制冷功率≤1620W 制热功率≤2300W 制冷量5110W 制热量7110W 电辅加热功率≤1800W 2：保修十年 3：能效≧2级。 |  |  |  |
|  | 6 | 3P变频柜机 | 1：制冷功率≤2350W 制热功率≤2950W 制冷量≥7210W 制热量≥9100W 电辅加热功率≤2100W 2：保修十年 3：能效≧2级。 |  |  |  |
|  | 7 | 5P定频柜机 | 1：制冷功率≤3800W 制热功率≤4200W 制冷量≥12010W 制热量≥14100W 电辅加热功率≤3200W 2：保修十年 3：能效≧2级。 |  |  |  |
| 服务要求 | 8 | 1、本次空调需保证全新原装正品，包拆装机，需分批次送货、按实结算. 2、本项目为2024年度预算采购协议，实际送货数量达到合同总数量后，合同自动终止。考虑到持续时间长，空调型号的变更等因素，同等功率、同等要求下空调可填报≦3个不同型号。供应商必须保证合同执行期间内所投型号能够持续供货，如果由于厂家生产等客观原因导致型号缺货，必须提供原厂出具的缺货证明并加盖原厂公章。3、管道超出标准长度，辅材价格不得超过附件1所列价格； 4、空调送货、安装等相关费用由成交供应商承担。 5、附件2合同模板内容要求供应商应全部满足，将作为正式合同模板。 |  |  |  |  |
| 其他 | ..... | ......... |  |  |  |  |

备注：本页需加盖公章。