**附件4：更换耗材明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **门诊大楼1500L纯水机更换明细价格表** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 食品用活性炭 | 食用级果壳炭 | 袋 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 钠离子树脂 | 001\*7阳离子树脂 | 袋 | 2 | 2300.00 | 4600.00 |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 | 根 | 6 | 4600.00 | 27600.00 |
| 4 | 保安过滤滤芯 | 5×20英寸 | 支 | 6 | 430.00 | 2580.00 |
| 5 | 精密过滤器 | 0.22×20英寸 | 支 | 2 | 520.00 | 1040.00 |
| **合 计：** | | | | | | **37220.00** |
| **住院楼300L纯水机更换明细价格表** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 钠离子树脂 | 001\*7阳离子树脂 | 袋 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
| 2 | 反渗透膜 | 4040 | 根 | 1 | 4600.00 | 4600.00 |
| 3 | 保安过滤滤芯 | 5×20英寸 | 支 | 3 | 430.00 | 1290.00 |
| 4 | 精密过滤器 | 0.22×20英寸 | 支 | 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 5 | 压力控制器 | K6 | 个 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| **合 计：** | | | | | | **9780.00** |
| **以上总计：** | | | | | | **47000.00** |