泌尿外科二区医疗设备带床位配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| 医用紫铜管 | φ8×1 |  | 米 | 120 | 18 | 2160 |
| 铝合金综合治疗带 | 铝合金220mm | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 米 | 36 | 305 | 10980 |
| 氧气终端 | 国标 | 个 | 16 | 320 | 5120 |
| 吸引终端 | 国标 | 个 | 16 | 320 | 5120 |
| 铜球头、帽 | 6YC | 套 | 38 | 11 | 418 |
| 铜球头、帽 | 12YC | 套 | 6 | 16 | 96 |
| 设备带冲孔 | 86型 | 个 | 60 | 2 | 120 |
| 终端装饰门 | 90\*180 | 套 | 32 | 15 | 480 |
| 氧气阀门 | SJ1-4 | 个 | 3 | 80 | 240 |
| 大板开关 | 86型 | 人民电器 | 个 | 25 | 12 | 300 |
| 五孔插座 | 86系型 | 个 | 50 | 15 | 725 |
| LED床头灯(带灯罩） | 8W | 个 | 12 | 20 | 240 |
| 电源线 | 2.5mm2 | 西湖电缆 | 米 | 300 | 2 | 600 |
| 漏电开关 | 16A | 人民电器 | 个 | 3 | 30 | 90 |
| 呼叫分机 | 2.0 | 一特 | 个 | 20 | 150 | 3000 |
| 输液天轨 | 1.8\*0.9\*1.5 | 佛山劳恩 | 个 | 16 | 180 | 2880 |
| 输液吊杆 | 1.5m可伸缩 | 佛山劳恩 | 根 | 16 | 100 | 1600 |
| 合计金额（元） | 34169 |